市内事業者　各位

八王子市長　石森　孝志

( 公　印　省　略 )

PCB含有電気機器に関する調査（掘り起こし調査）について（依頼）

日頃から、本市の環境行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、ポリ塩化ビフェニル（PCB）を使用している電気機器は、期限までに全て廃棄処分することと法律で定められています。そのため、PCB含有電気機器を使用又は保管されている可能性のある事業者様を対象に、掘り起こし調査を実施しています。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解の上、必ずご回答をお願いいたします。

【処分期間】

**高濃度PCB：令和4年（2022年）3月31日まで**

**低濃度PCB：令和9年（2027年）3月31日まで**

【提出について】

■使用中の電気設備は、**感電の危険があり非常に危険**です。調査にあたっては、電気主任技術者に必ず相談してください。

■お渡しした調査票に必要事項をご記入のうえ、FAX又はメール等にてご提出ください。

■調査票のご返送はいたしません。控えが必要な場合はコピーをとるなどのご対応をお願いいたします。

　■メールでご提出の際は、以下の本市ホームページから様式のダウンロードをお願いいたします。

　　トップ > くらしの情報 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物について > ポリ塩化ビフェニル

（PCB）早期処理に関すること > PCB堀り起こし調査について > PCB掘り起こし調査について

八王子市　PCB掘り起こし

検索

**【調査担当部署および提出先】**

八王子市 資源循環部 廃棄物対策課

ＴＥＬ：042-620-7458（受付時間：平日8:30～17:15）

ＦＡＸ：042-622-7262

メールアドレス：b480900@city.hachioji.tokyo.jp

住所：〒192-8501　東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

裏面もご覧ください。