## 旅館
旅 館 業 自 主 管 理 点 検 票 （ 令和 年 度 ）
施設名称： 所在地： 営業者名：
○：適、 ×：不適、 －：該当なし
No. | 項目 | 内 容 | 点検月日（月／日）
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
1 | 換気 照明 | ・換気口は常時開放し、機械換気設備は十分な運転を行っているか。 ・施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を有しているか。
2 | 客室等 | ・客室、応接室、玄関、廊下、階段等は、常に清潔にしているか。 ・くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えているか。
3 | 寝具類 | ・清潔なシーツ、布団カバー、まくらカバー等を用い、宿泊者ごとに交換し、洗濯しているか。 ・布団及びまくらは、適切に洗濯、管理等を行っているか。 ・寝具は、収納室等の収納設備に衛生的に保管しているか。
4 | 浴室 一般 | ・浴室、脱衣室等は、常に清潔にしているか。 ・浴槽は１日１回以上（規則に定める場合には、１週間に１回以上）換水し、清掃しているか。 ・共同浴室にあっては、使用中は浴槽を湯水で常に満たしているか。
5 | 貯湯槽 | ・貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、清掃及び消毒を１年に１回以上行っているか。 ・貯湯槽内の湯は、60℃以上に保っているか。これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行っているか。
6 | 便所 洗面所 | ・便所、洗面所は常に清潔にし、共用の手ぬぐいは置かず、くし、コップ等を備え付ける場合には清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えているか。 ・手洗い設備には石けん、ハンドソープ等を常に使用できるよう備えているか。 ・便所は防虫、防臭の措置が講じられているか。
7 | 飲料水等 | ・貯水槽を有する施設は、関係法令に基づき定期的に点検、清掃及び水質検査を行っているか。 ・井戸水を飲用等に使用している施設は、消毒装置を設置するなど衛生確保に努めているか。 ・定期的に水質検査を行っているか。
8 | 管理 記録等 | ・宿泊者名簿に必要事項を記載し、施設又は事務所に３年間保存しているか。 ・貯湯槽・浴槽水等の清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、３年間保存しているか。
9 | 玄関 帳場等 | ・事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備又は体制を整えているか。
10 | その他 | ・変更等の事項は保健所長に届け出ているか。 ・公衆の見やすい場所に、営業施設の名称を掲げているか。
循環式浴槽がある施設については、「公衆浴場自主管理点検票」を参考に管理してください。
毎月の自主管理点検に活用してください。（保健所への提出は不要です）
【問い合わせ先】八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当 〒192-0046 八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 ☎ 042-645-5142