## 公衆浴場
公 衆 浴 場 自 主 管 理 点 検 票 （ 令 和 年 度 ）
施設名称： 所在地： 営業者：
○：適、 ×：不適、 －：該当なし
No. | 項目 | 内 容 | 点検月日（月／日）
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
1 | 採光・照明 換気・排水 | ・施設内は照明、採光、換気等を十分行っているか。
・照明器具、空調機、換気扇、扇風機は、適宜点検、清掃しているか。
・洗い場等の排水は良好か。
2 | 施設の清潔 | ・浴室、脱衣室、便所等は、毎日1回以上清掃し、清潔にしているか。
・洗いおけ、腰掛け、足拭きマット等は、毎日洗浄又は交換し清潔にしているか。
・脱衣室、便所は、毎月1回以上消毒しているか。
3 | 浴槽一般 | ・浴槽水は、常に満杯状態を保っているか。
・浴槽は毎日換水し、清掃を行っているか。
・浴用剤は、衛生及び安全に支障ないものを使用しているか。
・浴槽の温度計は、適正に作動しているか。
4 | 貯湯槽 | ・貯湯槽は、年1回以上内部の清掃、消毒をしているか。
・貯湯槽は、毎月1回以上破損の有無、内部の汚れの状況を点検、確認しているか。
・貯湯槽内の湯は、60℃以上の保持又は塩素系薬剤による消毒を行っているか。
5 | ろ過器等 | ・ろ過器等の逆洗浄・消毒は、週1回以上行っているか。
・集毛器は毎日清掃しているか。
・浴槽水は塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上に保っているか。 （これにより難い場合は、他の消毒方法と併用又はモノクロラミンによる消毒）
・レジオネラ属菌の検査を年1回以上行っているか。結果は不検出(10CFU/100mL未満)か。
6 | 記録の保管 | ・設備の管理記録、水質検査結果等を3年間保存しているか。
7 | サウナ室 サウナ設備 | ・サウナ室内の温度計は、適正に作動しているか。
・見やすい場所に入浴上の注意事項が掲示してあるか。
8 | 飲料水 | ・入浴者用飲料水は、水質基準に適合しているか。
9 | 貸与物 物品販売当 | ・くし、タオル、カミソリ、ガウン等を入浴者に貸与する場合は、清潔なものを貸与しているか。
・貸与物は管理しやすい場所に保管し、使用前のものと使用後のものを区分しているか。
10 | 善良な 風俗 | ・善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品等を掲示していないか。
・7歳以上の男女を混浴させていないか。
11 | 届出 | ・構造設備、管理者等に変更があった場合、保健所長に届け出ているか。
毎月の自主管理点検に活用してください。（保健所への提出は不要です）
【問い合わせ先】八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当 〒192-0046 八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 ☎ 042-645-5142