器　　　　具　　　　明　　　　細　　　　書

|  | 器 具 名 | 内 容 （品名・規格等） |  |  | 数 量 | ※確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ スクリーンかす かき落とし用具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ パイプ・スロット掃除用具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ スカム破砕用具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ 汚泥かき落とし用具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ 機器の分解に必要な標準工具一式 |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ テスター |  |  |  |  |  |  |
|  | ７ 絶縁抵抗測定器 |  |  |  |  |  |  |
|  | ８ ヘルメット |  |  |  |  |  |  |
|  | ９ 照明器具 |  |  |  |  |  |  |
|  | １０ 水温計 |  |  |  |  |  |  |
|  | １１ 透視度計 |  |  |  |  |  |  |
|  | １２ 水素イオン濃度指数測定器具(PH) |  |  |  |  |  |  |
|  | １３ 溶存酸素測定器具(DO) |  |  |  |  |  |  |
|  | １４ 残留塩素測定器具 |  |  |  |  |  |  |
|  | １５ 亜硝酸性窒素測定器具(GR) |  |  |  |  |  |  |
|  | １６ 塩素イオン濃度測定器具 |  |  |  |  |  |  |
|  | １７ 汚泥量測定シリンダー |  |  |  |  |  |  |
|  | １８ 混合液浮遊物質濃度計一式(MLSS) |  |  |  |  |  |  |
|  | １９ スカム厚測定器具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２０ 汚泥厚測定器具 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２１ 顕微鏡 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２２ その他保守点検を実施する上で |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全衛生上必要な器具 |  |  |  |  |  |  |
| （注）申請者は、※には記入しないこと。 |  |  | ※確認者氏名印 | 印 |  |  |  |