## 試験成績書表紙
試 験 結 果 報 告 書
令和 年 月 日
八王子市長 殿
住 所
|  |  | 受注者 | 商 号
代表者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  | 印
下記の工事に関する試験結果を別紙の通り報告します。
記
契約番号
工事件名
工 期 |  | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで

## 試験成績目次
試験成績表総括及び目次
| 試 験 項 目 | 日 付 | 判定 | 備 考

## 給水
給 水 管 水 圧 試 験 結 果 表
検査者 氏名
１．工 事 件 名
２．試 験 結 果
試 験 項 目 |  | 給 水 管 水 圧 試 験
試 験 方 法 |  | ポ ン プ に よ る 水 圧 試 験
開 始 | 時 刻 | 令和 年 月 日 時 分
| 圧 力 |  | MPa
終 了 | 時 刻 | 令和 年 月 日 時 分
| 圧 力 |  | MPa
所 要 時 間 |  |  | 分
圧力変化の有無 |  |  | 変化無し
判 定 |  |  | 良 | 否
添 付 書 類 |  | □ 試験範囲系統及び箇所図 |  |  | □ 試験写真
備 考

## 気密
気 密 試 験 結 果 表
検査者 氏名
１．工 事 件 名
２．試 験 結 果
試 験 項 目 |  | 気 密 試 験
試 験 方 法 |  | 窒素ガスによる
開 始 | 時 刻 | 令和 年 月 日 時 分
| 圧 力 |  | MPa
終 了 | 時 刻 | 令和 年 月 日 時 分
| 圧 力 |  | MPa
所 要 時 間 |  |  | 24時間
圧力変化の有無 |  |  | 変化無し
判 定 |  |  | 良 好
添 付 書 類 |  | □ 試験範囲系統及び箇所図 |  | □ 試験写真
備 考

## 排水
排 水 管 通 水 試 験 結 果 表
検査者 氏名
１．工 事 件 名
２．試 験 結 果
試 験 項 目 |  | 排 水 管 通 水 試 験
試 験 方 法 |  | 排水管に通水して目視によるチェック
漏れ確認 | 場所
よどみの 有無 | 場所
判 定 |  |  | 良 好
添 付 書 類 |  | □ 試験範囲系統及び箇所図 |  | □ 試験写真
備 考

## 満水
排 水 管 満 水 試 験 結 果 表
検査者 氏名
１．工 事 件 名
２．試 験 結 果
試 験 項 目 |  | 排 水 管 満 水 試 験
試 験 方 法 |  | 水を注入して満水状態にして、３０分保持する。
漏れ確認 | 場所 | 試験系統及び試験箇所は別図による
|  | 開始 |  | ～ | 終了
判 定 |  |  | 良 | 否
添 付 書 類 |  | □ 試験範囲系統及び箇所図 |  |  | □ 試験写真
備 考

## 電灯絶縁
電灯回路絶縁抵抗測定試験表 | [9 empty] | 施設名
測定日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日 |  |  |  | 天気 |  |  |  | 測定者
使用絶縁抵抗測定器
製造者名 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格
製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  |  |  |  | 校正年月日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日
添付書類 |  | □校正証明書の写し □確度保証書の写し □品質保証書の写し
盤名称 |  |  | ○○棟○○階○○盤
回路番号 (負荷名称） | [5 empty] | 対地間[MΩ] |  |  | 線間[MΩ]
|  |  | 公称電圧 [V] | 測定電圧 [V] |  | R-E | N-E | T-E | R-N | N-T | T-R | ﾈｼﾞ締付 | ELB動作 | 判定
絶縁抵抗計の定格測定電圧 | 電路の使用電圧 |  | 定格測定電圧 [V]
|  |  | 一般の場合 |  | 制御機器等が接続されている場合
| 100V 級 |  | 500 |  | 125
| 200V 級 |  |  |  | 250
| 400V 級 |  |  |  | 500
備 考 | １ 絶縁抵抗値(新設配線)：開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５MΩ以上とする。 ただし、機器が接続された状態では１MΩ以上とする。 ２ 絶縁抵抗値（既設配線）： | [13 empty] | 既設は配線については社内基準を記入

## 動力絶縁
動力回路絶縁抵抗測定試験表 | [11 empty] | 施設名
測定日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日 |  |  |  |  | 天気 |  |  |  |  | 測定者
使用絶縁抵抗 測定器 |  | 製造者名 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格
|  | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  |  |  |  | 校正年月日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日
添付書類 |  | □校正証明書の写し □確度保証書の写し □品質保証書の写し
盤名称 |  | ○○棟○○階○○盤 | [5 empty] | 対地間[MΩ] |  |  | 線間[MΩ]
回路番号 (負荷名称） |  |  |  | 公称電圧[V] |  | 測定電圧[V] |  | R-E | S-E | T-E | R-S | S-T | T-R | 相回転 | ﾈｼﾞ締付 | ELB動作 | 判定
絶縁抵抗計の定格測定電圧 | 電路の使用電圧 |  | 定格測定電圧 [V] |  |  |  |  | 対地間[MΩ] T-E: 備 考; 線間[MΩ] R-S: １ 絶縁抵抗値(新設配線)：開閉器等で区切ることのできる電路ごとに ５MΩ 以上とする。ただし、機器が接続された状態では１MΩ以上とする。 ２ 絶縁抵抗値（既設配線）：
|  |  | 一般の場合 |  | 制御機器等が接続されている場合
| 100V 級 |  | 500 |  | 125
| 200V 級 |  |  |  | 250
| 400V 級 |  |  |  | 500
既設は配線については社内基準を記入

## コンセント
コンセント極性・接地導通測定試験表 |  |  |  |  | 施設名
測定日 | 令和〇○年〇〇月○○日 |  | 天気 |  | 測定者
使用測定器
製造者名 |  | 型式 |  |  | 定格
製造番号 |  | 製造年 |  |  | 校正年月日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日
添付書類 | □校正証明書の写し □確度保証書の写し □品質保証書の写し
盤名称 | ○○棟○○階○○盤
設置箇所 | 回路名称 | 回路電圧[V] |  | 試験箇所数 |  | 極性 | 接地導通 | 判定
備 考

## 接地抵抗
接地抵抗測定試験表 | [7 empty] | 施設名
測定日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日 |  |  | 天気 |  |  | 測定者
使用接地抵抗測定器
製造者名 |  |  |  |  | 型式 |  |  | 定格
製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  |  | 校正年月日 |  | 令和〇○年〇〇月○○日
添付書類 |  | □校正証明書の写し □確度保証書の写し □品質保証書の写し
盤名称 |  |  | ○○棟○○階○○盤
接地箇所 |  |  | 接地種別 | 基準値[Ω] |  | 測定値[Ω] | 判定 |  | 備考
備 考 | 判定基準（内線規程） １ A種接地： 10[Ω]以下 ２ B種接地：150/I1[Ω]以下（I1は1線地絡電流または所要抵抗値を電力供給者と協議） ３ C種接地： 10[Ω]以下 ４ D種接地：100[Ω]以下